## Лист1
Прайс - лист
действует с 28.05.2018 г.
(Оборудование и ПО СКУД)
Цены в руб. с НДС
НАИМЕНОВАНИЕ | Краткое описание | Рекомендуемая розница
Все сетевые контроллеры СКУД могут работать как автономные, с загрузкой ключей от мастер-карты (мастер-ключа для TOUCH MEMORY)
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕРЫ СКУД
Мастер контроллер (ППКУ) TSS-2010 DV | Объектовый мастер-контроллер для работы с беспроводными заками ASSA ABLOY Aperio. Предназначен для автономной работы с возможностью настройки, передачи данных и управления в онлайн режиме по каналам Internet, Ethernet. Работа в составе СКУД TSS2000 Profi. Программное обеспечение для конфигурирования и тестирования системы. В металлическом корпусе с блоком питания и аккумулятором. | 61065
СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СКУД С ИНТЕРФЕЙСОМ WIEGAND
Контроллер TSS - 203 - 2W | Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS - 203 - 4W. | 22243
Контроллер TSS - 203 - 2WNE/p | Аналог TSS - 203 - 2W в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения | 13275
Контроллер TSS - 203 - 4W | Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 203 - 2W | 27553
Контроллер TSS - 209 - 2W | Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS - 209 - 4W (6W, 8W) | 43365
Контроллер TSS - 209 - 2WNE | Аналог TSS - 209 - 2W без возможности расширения | 27435
Контроллер TSS - 209 - 2WNE/p | Аналог TSS - 209 - 2WNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. | 17346
Контроллер TSS - 209 - 4W | Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2W. Возможно расширение до TSS - 209 - 6W (8W) | 49265
Контроллер TSS - 209 - 6W | Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2W. Возможно расширение до TSS - 209 - 8W | 55165
Контроллер TSS - 209 - 8W | Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2W. | 61065
СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СКУД С ИНТЕРФЕЙСОМ WIEGAND (облегченной серии Slim)
Контроллер TSS - 209 - 2WS | Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом WIEGAND в облегченном металлическом корпусе (289х203х45 мм) без блока питания и аккумулятора. Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Питание от внешнего стабилизированного источника питания (Напряжение питания - DC 12 V). Возможно расширение до TSS - 209 - 4WS (6WS, 8WS). | 27258
Контроллер TSS - 209 - 4WS | Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом WIEGAND. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2WS. Возможно расширение до TSS - 209 - 6WS (8WS) | 33217
Контроллер TSS - 209 - 6WS | Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2WS. Возможно расширение до TSS - 209 - 8WS | 39117
Контроллер TSS - 209 - 8WS | Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом WIEGAND. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2WS. | 45017
СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СКУД С ИНТЕРФЕЙСОМ TOUCH MEMORY
Контроллер TSS - 203-2T | Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS - 203 - 4T | 22243
Контроллер TSS - 203-2TNE/p | Аналог TSS - 203 - 2T в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. Энергозависимая память с плавающим соотношением количества сохраняемых событий и кодов идентификаторов (1530 кодов (max) + 1270 событий, либо 1950 событий (max) + 255 кодов). 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Без возможности расширения | 13275
Контроллер TSS - 203-4T | Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 203 - 2T | 27553
Контроллер TSS - 209-2T | Сетевой контроллер для подключения 2-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY в металлическом корпусе с блоком питания от сети 220 В (50 Гц) и аккумулятором (7 Ач). Энергонезависимая память: до 65 025 кодов идентификаторов и до 250 000 событий. 2 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Возможно расширение до TSS - 209 - 4T (6T, 8T) | 43365
Контроллер TSS - 209-2TNE | Аналог TSS - 209 - 2T без возможности расширения | 27435
Контроллер TSS - 209-2TNE/p | Аналог TSS - 209 - 2TNE в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. | 17346
Контроллер TSS - 209-4T | Сетевой контроллер для подключения 4-х считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 4 релейных выхода (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2T. Возможно расширение до TSS - 209 - 6T (8T) | 49265
Контроллер TSS - 209-6T | Сетевой контроллер для подключения 6-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 6 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2T. Возможно расширение до TSS - 209 - 8T | 55165
Контроллер TSS - 209-8T | Сетевой контроллер для подключения 8-и считывателей с интерфейсом TOUCH MEMORY. 8 релейных выходов (до 36 В, до 2 А). Остальное, как у TSS - 209 - 2T. | 61065
КОНТРОЛЛЕРЫ СИГНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ
Контроллер TSS-203-2o | Сетевой сигнальный контроллер для подключения 2 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Два электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. | 22833
Контроллер TSS-203-2o/p | Аналог TSS-203-2o в пластмассовом корпусе без блока питания и аккумулятора. Напряжение питания - DC 12 V. | 13629
Контроллер TSS-203-4o | Сетевой сигнальный контроллер для подключения 4 шлейфов датчиков (до 16 адресованных датчиков или адресованных групп датчиков). Четыре электромагнитных реле для управления исполнительными устройствами (до 36В, до 2А). Вход для подключения кнопки одновременного включения всех реле. В металлическом корпусе с блоком питания от сети ~220 В (до 1 А) и аккумулятором 7 А*ч. | 28261
СЧИТЫВАТЕЛИ КОДА И КНОПКИ
Контрольный считыватель GT-7.5TM | Контрольный считыватель GT-7,5TM предназначен для вычитывания кодов ключей (идентификаторов) DS1990A GT-7.5TM с помощью специального ПО (в комплекте), при подключении его к последовательному СОМ-порту (RS-232) компьютера | 8142
Кнопка выхода TSS-RTE (врез.) | Нормальноразомкнутая врезная кнопка (до 36 В, до 1 А) на базе панели считывателя ТМ-05. Зеленый светодиод. | 531
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ И ПРОЧИЕ МОДУЛИ, КОНЦЕНТРАТОРЫ И РЕПИТЕРЫ
Интерфейсный модуль BIT-4.3 (RS-422/RS-232) | Модуль согласования интерфейсов RS-232 и RS-422. Для подключения до 32 контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту. | 6136
Интерфейсный модуль BIT-4.3 USB (RS-422/USB) | Модуль согласования интерфейсов RS-422 и USB. Для подключения до 18 контроллеров марки TSS к USB порту компьютера с помощью линии RS-422 (шины контроллеров). Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту. | 6136
Интерфейсный модуль GT-7.5 (Weigand/RS-232) для.контр.счит. | Модуль согласования интерфейсов RS-232 и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Wiegand к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В и кабелем подключения к COM-порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании). | 6136
Интерфейсный модуль GT-7.5 USB (Weigand/USB) для.контр.счит. | Модуль согласования интерфейсов USB и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом Wiegand к USB порту компьютера. Поставляется в комплекте с кабелем подключения к USB порту. Может использоваться как в рамках СКУД TSS-2000 для считывания кодов электронных карт оператором программы «Бюро пропусков», так и в ПО собственной разработки (набор разработчика доступен на сайте компании). | 6136
Интерфейсный модуль GT-10 (Weigand/RS-232) | Модуль согласования интерфейсов Wiegand и RS-232. Предназначен для подключения считывателя кода с интерфейсом RS-232 (например, считывателя штрих-кода) к контроллеру управления доступом марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand. | 4366
Интерфейсный модуль TSS-Ethernet | Интерфейсный модуль для непосредственного подключения контроллеров марки TSS к локальной компьютерной сети Ethernet (10-, 100-BaseT). Поддерживаемые протоколы: TCP, IP, UDP, ARP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP. Разъем RG-45 (f) для подключения к сети. Порт RS-422 или RS-232 для подключения контроллеров. Задание настроек и IP-адреса модуля осуществляется с помощью программного обеспечения (до или после подключения к компьютерной сети). Пластмассовый корпус, без блока питания. Напряжение питания - DC 12 V. | 16579
Репитер-усилитель BIT-4.4 (RS-422) | Репитер (усилитель) сигналов в линии RS-422 (шине контроллеров). Предназначен для увеличения длины линии RS-422, служащей для подключения контроллеров марки TSS к последовательному порту (COM-порту) компьютера. Длина дополнительного сегмента линии RS-422 подключенного с помощью модуля BIT-4.4 может достигать 1200 метров. Поставляется в комплекте с адаптером питания от сети ~220В. | 6903
Интерфейсный модуль GT-TW | Модуль согласования интерфейсов Touch Memory и Wiegand. Предназначен для подключения считывателя с выходом Touch Memory к контроллеру марки TSS, служащему для подключения считывателей с интерфейсом Wiegand . Напряжение питания - DC 12 V. | 2006
Модуль TSS-MR1 (2…..10 мА) | Релейный модуль для управления реле малыми токами (2…10 мА). Два независимых оптронных входа, два релейных выхода (электромагнитных реле) (36 В, 3 А). Питание 12-16 В. | 1888
Модуль TSS-MR2 (50…..70 мА) | Релейный модуль для управления реле малыми токами (50-70 мА). Один вход (обмотки реле) 12-16 В, два релейных выхода (36 В, 3 А). | 1475
Модуль TSS-Sluice (на базе модуля TSS-LRM ) | Модуль для организации шлюза с двумя дверьми (со считывателями на входе и выходе каждой двери). Управляет замками, формирует сигнал о проходе и блокировке шлюза. Возможность подключения датчика присутствия человека в шлюзе, блокировка чтения кода считывателями. | 19706
ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МАРКИ TSS
Видеокоммутатор TSS-4x1 | Компактный видеокоммутатор для подключения к компьютеру и переключения видеосигналов 4 видеокамер в системах безопасности марки TSS. Работает под управлением ПО TSS-2000 - Video | 6608
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ МАРКИ TSS
Плата TSS-QM контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W/T | Базовая плата TSS-QM5 контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) W и TSS-209-2 (4, 6, 8) T. | 21889
Плата TSS-QSW контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W, TSS-203-2(4)W | Дополнительная плата TSS-QSW для подключения 2 считывателей кода с интерфейсом Wiegand и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) W. Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6, 8) T. | 8260
Плата TSS-QST контроллеров TSS-209-2(4,6,8)T, TSS-203-2(4)T | Дополнительная плата TSS-QST для подключения 2 считывателей кода с интерфейсом Touch Memory (iButton) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Для контроллеров TSS-209-2 (4, 6, 8) T. Может устанавливаться в контроллеры TSS-209-2 (4, 6, 8) W. | 8260
Плата QFW контроллера TSS-209-2W(NE) | Плата контроллера TSS-209-2WNE, TSS-209-2WNE/p. | 16284
Плата QFT22 контроллера TSS-209-2T(NE) | Плата контроллера TSS-209-2TNE, TSS-209-2TNE/p. | 16284
Плата QLW контроллеров TSS-203-2(4)W | Базовая плата контроллеров TSS-203-2 (4) W для подключения двух считывателей кода c интерфейсом Wiegand (26-48 бит) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Разъем для подключения 1 дополнительной платы типа TSS-QSW или TSS-QST. | 10266
Плата QLT контроллеров TSS-203-2(4)T | Базовая плата контроллеров TSS-203-2 (4) T для подключения двух считывателей кода c интерфейсом Touch Memory (iButton) и другого оборудования 2 точек доступа. Два релейных выхода (электромагнитных реле) для управления исполнительными устройствами. Разъем для подключения 1 дополнительной платы типа TSS-QST или TSS-QSW. | 10266
Блок питания контроллеров TSS-209-2(4,6,8), TSS-203-2(4) | Стабилизированный блок питания от сети ~220 В (50 Гц) в сборе для контроллеров серии TSS-209 и TSS-203, выпускаемых в металлических корпусах. Без резервного аккумулятора. | 7257
Монтажная плата TSS-MB-001 | Монтажная плата для подключения контроллеров к интерфейсным модулям BIT-4.3 или TSS-Ethernet | 295
Монтажная плата TSS-MB-002 | Монтажная плата для подключения межконтроллерной линии | 295
Монтажная плата TSS-MB-003 | Монтажная плата для подключения считывателя к контроллеру. | 295
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКУД TSS-2000
Прог.компл.TSS-2000 Office (Single) (250 чел./1р.м.+сервер/1 контроллер) | Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); 1 контроллер. Расширение по персоналу, рабочим местам и контроллерам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Mini), TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi. | 1298
Прог.компл.TSS-2000 Office (Mini) (250 чел.1р.м.+сервер) | Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 250 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Office (Base) или TSS-2000 Profi. | 12154
Прог.компл.TSS-2000 Office (Base) (на1000чел.1р.м.+серв.) | Характеристики аналогичны TSS-2000 Office (Single). Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. Расширение по персоналу и рабочим местам возможно после перехода на TSS-2000 Profi. | 16166
Прог.компл.TSS-2000 Profi (1000чел. 1раб.место+серв) | Программный комплекс для системы контроля и управления доступом на базе контроллеров марки TSS (база данных владельцев идентификаторов, задание ограничений доступа, текстовый мониторинг, речевые сообщения, масштабируемые графические планы, "системный журнал" и т.д.). Может использоваться как базовое ПО интегрированных систем безопасности. ОС Windows XP, 2003, Win 7, Win 2008. Параметры системы: база данных на 1000 человек; до 2 компьютеров (1 рабочее место+сервер); до 250 контроллеров. С возможностью расширения по персоналу и рабочим местам. | 32332
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Profi | Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Profi | 31034
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (B) | Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (Base) | 14868
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (M) | Модернизация TSS-2000 Office (Single) до TSS-2000 Office (M) | 10856
Расширение TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi | Модернизация TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi | 16166
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Profi | Модернизация TSS-2000 Office (Mini) до TSS-2000 Profi | 20178
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B) | Модернизация TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B) | 4012
ТСС-АРМ 1 (Дополнительное рабочее место к ПК TSS-2000 Profi) | Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного рабочего места. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 2065
ТСС-Персонал 1000 (Расширение базы персонала на 1000 чел. к ПК TSS-2000 Profi) | Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждой дополнительной 1000 чел. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 2537
ТСС-ДС 1 (Дополнительная Система к ПК TSS-2000 Profi) | Стоимость ПК TSS-2000 Profi для конечных клиентов, имеющих СКУД TSS-2000 с ПК TSS-2000 Profi и устанавливающих в своей организации новую дополнительную СКУД TSS-2000 (например на другом объекте) | 16166
TSS-Signal (Расширение системы для работы с сигнальным оборудованием марки ТСС) | Стоимость включения в СКУД TSS-2000. возможность работы с сигнальными контроллерами марки TSS (охранная подсистема). | 16166
ПО TSS-2000 - Video | ПО сетевой системы видеонаблюдения, записи и просмотра видеоизображений. Работает с оборудованием: видеокоммутатор TSS-4x1 и стандартной видеокартой с оцифровкой аналоговых видеосигналов (до 4 видеокамер на одном компьютере, общая скорость отображения и записи - около 4 кадров/сек.); IP камеры марки AXIS. Есть функция записи по расписанию. При работе в составе СКУД TSS-2000 позволяет производить видеоидентификацию владельцев электронных ключей по каждому каналу, включать запись, тревогу, переключение камер по любому из событий в системе. Общее число камер в системе неограниченно. Может использоваться как отдельное приложение. | 8260
Программный комплекс TSS-2000 TimeKeeper | Программный комплекс для создания различных отчетных документов о рабочем времени сотрудников (в том числе в виде стандартных форм, утвержденных ГОСКОМСТАТ России). Позволяет учитывать данные о причинах и времени отсутствия сотрудников. | 15163
Программный модуль TSS-2000 Smena | Программный модуль для создания сменных графиков работы персонала. | 12154
ПО TSS-2000 ImageCard | Программный модуль для создания шаблонов и печати пропусков на стандартных пластиковых картах и Priximity-картах формата ISO. Может использоваться как отдельное приложение. | 17110
Программный модуль TSS-2000 DBConverter | Программный модуль для преобразования баз данных о сотрудниках и посетителях, созданных с помощью ПО сторонних производителей в аналогичные данные базы данных ПО СКУД TSS-2000 и обратно. | 9440
ТСС-ММ 1 (Дополнительный ПК Мультимониторинга для ПК TSS-2000 Profi) | Стоимость включения в лицензию на ПК TSS-2000 Profi каждого дополнительного компьютера для создания СКУД с конфигурацией типа "Мультимониторинг" (один главный сервер на главном объекте и несколько серверов контроллеров на удаленных объектах). Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 16166
Программный комплекс TSS-2000 Guest | Программный комплекс для организации выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам. | 15163
Программный модуль Web Server к программному комплексу TSS-2000 Guest | Возможность оформления гостевых заявок через Веб браузер (к программному комплексу для организации выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам). | 5723
Программный модуль TSS-2000 GuestExchange | Программный модуль (сервис) для организации обмена данными со сторонними системами выдачи разовых пропусков по предварительным заявкам. Обмен данными реализуется третьими фирмами на базе SDK TSS-2000 GuestExchangeSDK (предоставляется бесплатно). | 26845
Программный модуль TSS-2000 DataCentr | Программный модуль (сервис) для выгрузки данных во внешнюю СУБД. Выгрузке подлежат: список сотрудников, список текущих изменений, события СКУД, глоссарии. Предназначен для создания приложений СКУД третьими фирмами. Для разработчкиов предоставляется бесплатно. | 26845
Программный модуль TSS-2000 Интеграция с системой регистрации, учета и контроля посетителей на предприятии VisitorControl .компании Инсайрес. | Программный модуль (сервис) для организации обмена данными системой регистрации, учета и контроля посетителей на предприятии VisitorControl . | 53631
Программный комплекс TSS-2000 Абонемент | Подсистема обслуживания владельцев абонементных карт. Предназначена для автоматизированной работы с посетителями в организациях с абонементным обслуживанием (фитнес клубы, бассейны, торговые центры и прочее). | 15458
Программный комплекс TSS-2000 Ключник | Система выдачи ключей. | 15635
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с электронным терминалом регистрации и выдачи электронных пропусков посетителям фирмы "МТТ Контрол" | Использование терминала выдачи карт доступа позволяет автоматизировать процедуру регистрации гостей в СКУД TSSProfi. В процессе регистрации выполняется сканирование и распознавание паспорта посетителя, выдача ему электронной карты и передача данных в СКУД TSSProfi для организации прохода гостей согласно алгоритмам СКУД. В TSSProfi передаются следующие данные: код карты, ФИО и фото гостя, организация, маршрут движения, срок действия карты. | 15694
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с системой БОСС-Кадровик | Программа осуществляет экспорт данных, содержащих сведения по отработанному времени сотрудников из СКУД TSS в БД БОСС-Кадровик | 15694
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext01. Столовая | Запрет последующего прохода сотрудника до истечения заданного интервала времени с момента первого прохода. Может применяться для ограничения посещений особых зон (например, столовых, мест для курения и пр.). | 8260
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext02. Контроль спецзон 1 (контроль движения в зоне) | Генерация тревоги по сработке датчика движения при отсутствии в помещении людей и, наоборот, по отсутствию сигнала от датчика движения если в помещении люди присутствуют. | 8260
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext03. Контроль спецзон 2 (дата-центр) | Вход в помещение осуществляется по карте со считывателя и набору индивидуального кода на считывателе с цифровой клавиатурой. Контроль по привилегированным карточкам: если таковая находится в помещении, то вход в него доступен только по привилегированным картам. | 8260
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext04. Управление группами реле контроллеров ("Лифт") | Включение группы реле при регистрации карточки сотрудника. Список реле задается отдельно для каждого сотрудника. Может использоваться, например, для управление лифтовым оборудованием с целью предоставления доступа на определенные этажи заданным группам сотрудников. Работает как в автономном, так и в комплексном режимах. | 8260
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext05. Оптимизация записи событий в системный журнал | Исключение записи заданных событий по заданным пунктам прохода в Системный журнал СКУД. | 8260
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Ext06. Разблокировка дверей по расписанию. | Автоматическое (по расписанию) разблокировка замка двери для свободного доступа в помещение и блокировка его в заданное время. | 8260
Программный модуль TSS-2000 Exporter | Система экспорта событий предназначена для экспорта данных из системы контроля доступа в базs данных рспространенных форматов (Oracle, MS SQL, MS Jet). | 15635
Программный комплекс TSS-2000 Synchro (к ПК TSS-2000 Profi) | Программный комплекс для создания распределенной СКУД с несколькими независимыми серверами и системой синхронизации баз данных систем контроля доступа на удаленных объектах по низкоскоростным линиям связи (от 100 Кб/сек). Поддерживается эталонная база данных. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 19470
Программный модуль TSS2000 Reco (к ПК TSS-2000 Profi и TSS-2000 Guest). | Модуль распознавания документов для создания карточек сотрудников в СКУД TSS2000 Profi. Подключаемый модуль TSSReco позволяет автоматически распознавать различные виды паспортов и водительских прав. Распознанные данные владельца документа, а также его фотография, помещаются в соответствующие поля стандартной карточки сотрудника (гостя) программы Бюро пропусков. Распознавание основано на компонентах ABBYY PassportReader SDK. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 34397
TSS Synchro ДС (включение локальной СКУД в систему синхронизации баз данных к ПК TSS-2000 Profi). | Стоимость включения в систему синхронизации баз данных каждого нового удаленного объекта. Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi с ПК TSS-2000 Synchro | 2419
Подсистема регистрации автотранспорта "Автостоянка" (к ПК TSS-2000 Profi) | Подсистема управления проездом и регистрацией автотранспорта. Подсистема работает под управлением СКУД TSS2000 Profi и позволяет управлять доступом и пребыванием автомобилей на стоянке с формированием соответствующих отчетов. Доступ осуществляется как по идентификационным ключам владельцев автомобилей, так и по распознанным автомобильным номерам (при интеграции с модулем Автоинспектор фирмы ITV). | 15753
Программный модуль TSS-2000 Evacuator | Программный модуль TSSEvacuator позволяет учитывать персонал в местах сбора при эвакуации. Модуль в режиме online отображает количество эвакуированного персонала с каждой территории (зоны) и количество оставшегося персонала на графическом плане объекта. На плане в реальном времени отображается количество персонала, находящегося в зонах. При этом также отображаются табельные данные всех сотрудников. | 15635
ПО TSS - Integrator
Базовая программа ПО TSS - Integrator (с ПК TSS-2000 Profi) | Базовая программа ПО TSS - Integrator с дополнительным модулем "Sys" Используется только в составе ПК TSS-2000 Profi | 0
Модуль "TSS" (с ПК TSS-2000 Profi) | Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с ПК TSS-2000 Profi | 6608
Модуль "ITV" (с ПК TSS-2000 Profi, для компьют.видеонабл. ) | Модуль для обеспечения взаимодействия ПО TSS - Integrator с программным комплексом "Интеллект" фирмы "ITV" для системы компьютерного видеонаблюдения. | 13039
Модуль "SMS" (с ПК TSS-2000 Profi) | Модуль для передачи SMS-сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности на запрограммированные телефонные номера. | 3304
Модуль "Email" (с ПК TSS-2000 Profi) | Модуль для передачи сообщений о событиях в интегрированных системах безопасности по "электронной почте". | 3304
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПО СКУД НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ TSS
Пакет разработчика TSS2000-NT Server | Пакет разработчика (SDK) для создания собственных приложений на базе контроллеров марки TSS (системы безопасности, регистрации, учета рабочего времени). Драйвер оборудования, обеспечивающий двухсторонний обмен данными между контроллерами марки TSS и компьютером (программным обеспечением). Предназначен для работы в ОС Windows (XP, 2003, Vista, 2008) и Unix-подобных системах. Библиотека функций (ActiveX компоненты). | 1298

## Лист2
НАИМЕНОВАНИЕ
Контроллер TSS-201 W/p
Контроллер TSS - 203 - 2W
Контроллер TSS - 203 - 2WNE/p
Контроллер TSS - 203 - 4W
Контроллер TSS - 209 - 2W
Контроллер TSS - 209 - 2WNE
Контроллер TSS - 209 - 2WNE/p
Контроллер TSS - 209 - 4W
Контроллер TSS - 209 - 6W
Контроллер TSS - 209 - 8W
Контроллер TSS - 209 - 2WS
Контроллер TSS - 209 - 4WS
Контроллер TSS - 209 - 6WS
Контроллер TSS - 209 - 8WS
Контроллер TSS - 203-2T
Контроллер TSS - 203-2TNE/p
Контроллер TSS - 203-4T
Контроллер TSS - 209-2T
Контроллер TSS - 209-2TNE
Контроллер TSS - 209-2TNE/p
Контроллер TSS - 209-4T
Контроллер TSS - 209-6T
Контроллер TSS - 209-8T
Контроллер TSS-203-2o
Контроллер TSS-203-2o/p
Считыватель ТМ-05 (врез)
Контрольный считыватель GT-7.5TM
Кнопка выхода TSS-RTE (врез.)
Интерфейсный модуль BIT-4.3 (RS-422/RS-232)
Интерфейсный модуль BIT-4.3 USB (RS-422/USB)
Интерфейсный модуль GT-7.5 (Weigand/RS-232) для.контр.счит.
Интерфейсный модуль GT-7.5 USB (Weigand/USB) для.контр.счит.
Интерфейсный модуль GT-10 (Weigand/RS-232)
Интерфейсный модуль TSS-Ethernet
Репитер-усилитель BIT-4.4 ( RS-422 )
Интерфейсный модуль GT-TW
Модуль TSS-MR1 (2…..10 мА)
Модуль TSS-MR2 (50…..70 мА)
Модуль TSS-Sluice (на базе модуля TSS-LRM )
Видеокоммутатор TSS-4x1
Плата TSS-QM6 контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W/T
Плата TSS-QSW контроллеров TSS-209-2(4,6,8)W, TSS-203-2(4)W
Плата TSS-QST контроллеров TSS-209-2(4,6,8)T, TSS-203-2(4)T
Плата TSS-209-2W(NE)
Плата TSS-209-2T(NE)
Плата TSS-203-2(4)W
Плата TSS-203-2(4)T
Блок питания контроллеров TSS-209-2(4,6,8), TSS-203-2(4)
Монтажная плата TSS-MB-001
Монтажная плата TSS-MB-002
Монтажная плата TSS-MB-003
Модуль питания контроллеров TSS-209-2(4,6,8), TSS-203-2(4)
Плата защиты АКБ б/п контроллеров TSS-209-2(4,6,8), TSS-203-2(4)
Корпус контроллера малый
Корпус контроллера большой
Прог.компл.TSS-2000 Office (Single) (250 чел./1р.м.+сервер/1 контроллер)
Прог.компл.TSS-2000 Office (Mini) (250 чел.1р.м.+сервер)
Прог.компл.TSS-2000 Office (Base) (на1000чел.1р.м.+серв.)
Прог.компл.TSS-2000 Profi (1000чел. 1раб.место+серв)
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Profi
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (B)
Расширение TSS-2000 Office (S) до TSS-2000 Office (M)
Расширение TSS-2000 Office (B) до TSS-2000 Profi
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Profi
Расширение TSS-2000 Office (M) до TSS-2000 Office (B)
ТСС-АРМ 1 (Клиентская лицензия для 1 доп.раб.места к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-АРМ 5 (Клиентская лицензия для 5 доп.раб.мест к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-АРМ 10 (Клиентская лицензия для 10 доп.раб.мест к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-АРМ 50 (Клиентская лицензия для 50 и более доп.раб.мест к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-Персонал 1 (Лицензия расширения базы персонала на 1000 чел. к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-Персонал 5 (Лицензия на дополнит. 5000 чел. к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-Персонал 10 (Лицензия на дополнит. 10000 чел. к ПК TSS-2000 Profi)
ТСС-Персонал 50 (Лицензия на дополнит. 50000 чел. И более к ПК TSS-2000 Profi)
Лиц. на дополнит. Систему (к ПК TSS-2000 Profi)
Программный модуль TSS-2000-Signal
ПО TSS-2000 - Video
Программный комплекс TSS-2000 TimeKeeper
Программный модуль TSS-2000 Smena
ПО TSS-2000 ImageCard
Программный модуль TSS-2000 DBConverter
Лицензия на доп.компьютер мультимониторинга (к ПК TSS-2000 Profi)
Программный комплекс TSS-2000 Guest
Клиентская лицензия для доп.раб.места (к ПК TSS-2000 Guest)
Программный модуль TSS-2000 GuestExchange
Программный комплекс TSS-2000 Абонемент
Программный комплекс TSS-2000 Ключница
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с электронным терминалом регистрации и выдачи электронных пропусков посетителям фирмы "МТТ Контрол"
Программный комплекс TSS-2000 Интеграция с системой БОСС-Кадровик
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Столовая
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Контроль спецзон 1 (контроль движения в зоне)
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Контроль спецзон 2 (дата-центр)
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Управление группами реле контроллеров ("Лифт")
Программный модуль расширения базовых функций TSS-2000 Оптимизация записи событий в системный журнал
Программный модуль TSS-2000 Exporter
Программный комплекс TSS-2000 Synchro (к ПК TSS-2000 Profi)
Программный модуль TSS2000 Reco (к ПК TSS-2000 Profi и TSS-2000 Guest).
Лицензия на включение локальной СКУД в систему синхронизации баз данных (к ПК TSS-2000 Profi)
Подсистема регистрации автотранспорта "Автостоянка" (к ПК TSS-2000 Profi)
Базовая программа ПО TSS - Integrator (с ПК TSS-2000 Profi)
Модуль "TSS" (с ПК TSS-2000 Profi)
Модуль "ITV" (с ПК TSS-2000 Profi, для компьют.видеонабл. )
Модуль "ISS" (с ПК TSS-2000 Profi для компьют.видеонабл. )
Модуль "Shelni" (с ПК TSS-2000 Profi для охр.пожар.сиг-ции )
Модуль "SMS" (с ПК TSS-2000 Profi)
Модуль "Email" (с ПК TSS-2000 Profi)
Модуль "Sigma" (с ПК TSS-2000 Profi)
Пакет разработчика TSS2000-NT Server (версия 2.0)
Лицензия на использование ПО TSS-2000 NTService с ПО "Интеллект" (на 1 объект)
Учебный комплект №3 (Контр. TSS-203-2W, Bit-4,3, TSS-2000 Office уч.)
Учебный комплект №4 (Контр. TSS-209-2WNE, Bit-4,3, TSS-2000 Office уч.)
Учебный комплект №6 (Контр. TSS-203-2WNE/p, Bit-4,3, TSS-2000 Office уч.)