## GSM-системы
Прайс-лист «GSM-системы и оборудование» от 01.08.2021 г.
Фирма, марка | Тип | Характеристики | Рекомендуемая Розница в руб. с НДС
Контроллеры GSM
Серия 2010-DV
TSS | Прибор приемно-контрольный и управления TSS-2010-DV (исп. 1) | Объектовый мастер-контроллер для обеспечения безопасности, видеонаблюдения, мониторинга состояния и управления инженерным оборудованием. Предназначен для автономной работы с возможностью настройки, передачи данных и управления в онлайн режиме по каналам Internet, Ethernet, GSM. Операционная система: LINUX. Многоканальное видео и аудио (IP видеокамеры). SD card в качестве локального диска (до 32 гигабайт). Входы и выходы: Ethernet; 2 USB порта для подключения сотового модема, внешнего диска или флэш памяти, модема Wi-Fi и другого оборудования; 6 аналоговых сенсоров; 3 цифровых сенсора; 4 Реле с индикаторами включения; 2 порта RS-485, порты RS-422, RS-232; возможность расширения по линии MODBUS до 32-х устройств; порт Weigand для подключения считывателей карт. Возможность подключения до 16 плат расширения TSS-7401. Возможность подключения контроллеров СКУД марки TSS. Программное обеспечение. В металлическом или пластмасовом корпусе без блока питания и аккумулятора. | 45000
TSS | Прибор приемно-контрольный и управления TSS-2010-DV (исп. 2) | Объектовый мастер-контроллер для обеспечения безопасности, видеонаблюдения, мониторинга состояния и управления инженерным оборудованием. Предназначен для автономной работы с возможностью настройки, передачи данных и управления в онлайн режиме по каналам Internet, Ethernet, GSM. Операционная система: LINUX.; Многоканальное видео и аудио (IP видеокамеры). SD card в качестве локального диска (до 32 гигабайт). Входы и выходы: Ethernet; 2 USB порта для подключения сотового модема, внешнего диска или флэш памяти, модема Wi-Fi и другого оборудования; 6 аналоговых сенсоров; 3 цифровых сенсора; 4 Реле с индикаторами включения; 2 порта RS-485, порты RS-422, RS-232; возможность расширения по линии MODBUS до 32-х устройств; порт Weigand для подключения считывателей карт. Возможность подключения до 16 плат расширения TSS-7401. Возможность подключения контроллеров СКУД марки TSS. Программное обеспечение. В металлическом или пластмассовом корпусе с блоком питания и аккумулятором. | 58500
TSS | Прибор приемно-контрольный и управления TSS-2010-DV (исп. 3) | Объектовый мастер-контроллер для обеспечения безопасности, видеонаблюдения, мониторинга состояния и управления инженерным оборудованием, управления светодиодным освещением. Предназначен для автономной работы с возможностью настройки, передачи данных и управления в онлайн режиме по каналам Internet, Ethernet, GSM. Операционная система: LINUX. Многоканальное видео и аудио (IP видеокамеры). SD card в качестве локального диска (до 32 гигабайт). Входы и выходы: Ethernet; 2 USB порта для подключения сотового модема, внешнего диска или флэш памяти, модема Wi-Fi и другого оборудования; 6 аналоговых сенсоров; 3 цифровых сенсора; 4 Реле с индикаторами включения; 2 порта RS-485, порты RS-422, RS-232; возможность расширения по линии MODBUS до 32-х устройств; порт Weigand для подключения считывателей карт. Возможность подключения до 16 плат расширения TSS-7401. Возможность подключения контроллеров СКУД марки TSS. Блок управления светодидным освещением (Master Dali). Программное обеспечение. В пластмассовом корпусе IP 54 с блоком питания и аккумулятором. | 64890
| Модемная плата TSSComm | Коммуникационное устройство (USB модем) для организации приема и передачи данных TSS-2010-DV по GSM/GPRS каналу (посредством мобильного Интернета, службы коротких сообщений или голосового канала). | 16200
TSS | Плата расширения TSS-7401m | Плата расширения для ППКУ TSS-2010-DV (8 датчиков, 4 реле) в пластмассовом корпусе IP54 без блока питания. | 9900
Устройства оповещения
TSS | Устройство оповещения TSS-720-01 | Вызывное одноканальное переговорное устройство для передачи и приёма информации по каналам сотовой связи в вертикальном пылезащищенном корпусе, с антивандальной пыле- и влагозащищенной вызывной панелью громкоговорящей связи на передней поверхности корпуса, без блока питания. Встроенный сотовый модуль. Количество запоминаемых телефонных номеров для голосовой связи и посылки SMS - 4 (четыре). Вход для подключения внешней антенны. Два входа для подключения внешних дискретных датчиков, электромагнитное реле управления исполнительным устройством. Для использования с внешним источником стабилизированного бесперебойного питания 12-14 В. | 20700
TSS | Устройство оповещения TSS-720-02 | Вызывное одноканальное переговорное устройство для передачи и приёма информации по каналам сотовой связи в горизонтальном корпусе, с кнопкой вызова, со встроенным звуковым динамиком и микрофоном для громкоговорящей связи, расположенными на передней поверхности корпуса, без блока питания. Встроенный сотовый модуль. Количество запоминаемых телефонных номеров для голосовой связи и посылки SMS - 4 (четыре). Два входа для подключения внешних дискретных датчиков, электромагнитное реле управления исполнительным устройством. Вход для подключения внешней антенны. Для использования с внешним источником стабилизированного бесперебойного питания 12-14 В. | 22800
| Устройство оповещения TSS-720-03 | Вызывное одноканальное переговорное устройство для передачи и приёма информации по каналам сотовой связи в компактном корпусе, с открытыми клеммами для подключения внешнего оборудования (кнопки вызова, микрофона, звукового динамика и прочего). Количество запоминаемых телефонных номеров для голосовой связи и посылки SMS - 4 (четыре). Два входа для подключения внешних дискретных датчиков, электромагнитное реле управления исполнительным устройством. Вход для подключения внешней антенны. Для монтажа в аппаратных шкафах, технических помещениях и других подобных местах. Для использования с внешним источником стабилизированного бесперебойного питания 12-14 В. | 18600
TSS | Устройство оповещения TSS-720-Console | Приёмное (диспетчерское) одноканальное переговорное устрой-ство для приёма звонков с любого телефона и организации двухстороннего обмена по голосовому каналу сотовой связи, в пылезащищенном корпусе с кнопкой сброса вызова и телефонной трубкой, без блока питания. Встроенный сотовый модуль. На корпусе находятся: трубка для ведения переговоров, кнопка сброса вызова и светодиод индикации вызова. Вход для подключения внешней антенны. Для использования с внешним источником стабилизированного бесперебойного питания 12-14 В. | 22800
Программное обеспечение TSS
ПО систем охраны и контроля объектов недвижимости
TSS | TSSDispatchСenter «Диспетчерский центр» | Базовое программное обеспечение диспетчерского центра охраны и контроля стационарных и подвижных объектов по GSM каналу. Для оперативного отображения состояния объектов и управления объектовым оборудованием. Предназначено для работы с контроллерами марки TSS2010DV. Для ОС Windows XP, 2003, Win7, Win8, Win2008. | 42900
TSS | TSSDispatchСenterPro «Диспетчерский центр» | Базовое программное обеспечение диспетчерского центра охраны и контроля стационарных и подвижных объектов по GSM каналу. Для оперативного отображения состояния объектов и управления объектовым оборудованием. Предназначено для работы с контроллерами марки TSS2010DV. Для ОС Windows XP, 2003, Win7, Win8, Win2008. | 132000
TSS | TSS-Robot Profi | Базовое программное обеспечение телематической Интренет системы охраны и контроля стационарных и подвижных объектов. Для настройки, оперативного отображения состояния объектов и управления объектовым оборудованием. Включена возможность работы со следующими подсистемами: пожарно-охранная сигнализация, контроль доступа, видеонаблюдения, "умный дом", передача данных с приборов учета. Число объектов и рабочих станций не ограничено. Предназначено для работы с контроллерами марки TSS2010DV. Для ОС Windows XP, 2003, Vista, 2008.. | 13500
TSS | TSS-GSMMon «Мониторинговый центр» | Базовое программное обеспечение мониторингового центра охраны и контроля стационарных и подвижных объектов по GSM каналу. Для оперативного отображения состояния объектов и управления объектовым оборудованием. Предназначено как для работы с контроллерами марки TSS (705, 745, 7400), так и с оборудованием других производителей. Число объектов и рабочих станций не ограничено. Для ОС Windows XP, 2003, Vista, 2008.. | 10500
Дополнительное оборудование для GSM-систем
TSS | Преобразователь напряжения 24В/12В | Преобразователь напряжения 24 В/12 В (постоянный ток). | 2400
TSS | Преобразователь напряжения 12В/14В | Преобразователь напряжения 12 В/14 В (постоянный ток). | 3000
TSS | Преобразователь TSS-LED | Преобразователь для подключения к GSM-контроллерам специальных индикаторов-светодиодов увеличенного размера. | 4290
| Микрофон электретный | Микрофон выносной с кабелем, длиной 2 м . Для подключения к контроллерам (терминалам) GSM-систем для прослушивания звукового фона на объектах. | 690
| Термодатчик аналоговый | Аналоговый датчик температуры (термистор). Для подключения к контроллерам (терминалам) для контроля температуры на объекте | 690

## Лист1
14710.67
ндс | 2244.0005